**Разъяснение № 3 к документации**

По запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по автоматизации электроприводов и технологического оборудования маслохозяйства (Лот ГР-ВКК-299)

Тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения):

Уточняющие вопросы участника

Дата поступления запроса о разъяснениях:

20.06.2019 (16:10 мск)

Сведения о предмете запроса:

Запрос о поставке продукции

Вопрос № 1

Добрый день! Согласно техническим требованиям необходимо поставить оборудование Сименс и импортное программное обеспечение, что не соответствует «Программе инновационного развития Группы РусГидро на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» в части импортозамещения, локализации и трансферу передовых технологий. Просим сообщить, допускается ли поставка аналогов оборудования и программного обеспечения российского производства, с учетом корректировки рабочей документации за счет Участника конкурсной процедуры?

**Ответ:** При описании характеристик предмета закупки заказчик в том числе руководствовался п. 6.4.4 Единого положения о закупках продукции для нужд Группы РусГидро, а также ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Основания для внесения изменений в технические требования отсутствуют.